# Triedenie a podpora rozhodovania na základe AI v mamografii a digitálnej tomosyntéze na skríning rakoviny prsníka: párová štúdia noninferiority

Zdroj: Nature Medicine

Publikované: 2026-03-19

# Súhrn

Štúdia skúmala použitie automatizovanej umelej inteligencie (AI) na triedenie a podporu rozhodovania v mamografii a digitálnej tomosyntéze pri skríningu rakoviny prsníka. Ide o párovú štúdiu noninferiority, ktorá porovnávala AI s dvojitým čítaním rádiológmi. Výsledky ukázali, že AI nie je horšie ako dvojité čítanie. S podporou AI sa výrazne zvýšila detekcia malých nádorov menších ako 20 mm (p=0,002), uzlovo-negatívnych metastáz (p=0,001), luminálneho A subtypu (p=0,002) a nízko gradovaných invazívnych duktálnych karcinómov (p=0,009). AI prinieslo približne 11 % nárast detekcie invazívnych rakovín a 13 % nárast detekcie duktálneho karcinómu in situ (DCIS). Štúdia bola publikovaná v Nature Medicine 19. marca 2026.[1]

Vygenerované: 19.03.2026 13:01:10